## Sheet1
[7 empty] | mg/L | uS/cm | C | NTU | mg/L | µg/L | mg/L | mg/L |  | ueq/L | uS/cm | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
IDNo | Site | SiteDescr | SiteLabel | Date | SampleType | Time | Field_DO | Field_Cond | Field_Temp | Turbidity | TSS | ChlA | DOC | DTN | pH | ANC | SC | Na | NH4 | K | Mg | Ca | F | Cl | NO3 | PO4 | SO4 | LABNOTES
FCW 2532 | Poudre at Lincoln | Lincoln_091123 | lincoln | 2023-09-11 | NORM | 13:00 |  |  |  | 2.35 | 2.8 | 1.55 | 3.283 | 0.4269 | 8.066 | 1949.368 | 286.6148 | 14.36 | 0.017 | 1.37 | 14.4 | 19.94 | 0.085 | 20.3795 | 1.2209 | 0 | 12.334
FCW 2533 | Poudre at Timberline | Timberline_091123 | timberline | 2023-09-11 | NORM | 13:45 |  |  |  | 2.57 | 3.9175 | 1.21 | 3.54 | 0.6134 | 8.174 | 3752.362 | 416.6852 | 11.54 | 0.03 | 1.69 | 7.94 | 33.56 | 0.205 | 17.609 | 0.825 | 0 | 45.454
FCW 2534 | Poudre at Prospect | Prospect_091123 | prospect | 2023-09-11 | NORM | 14:45 |  |  |  | 7.44 | 5.1546 | 1.46 | 3.528 | 0.5328 | 8.212 | 1635.449 | 321.5634 | 12.16 | 0.075 | 1.445 | 8.82 | 36.52 | 0.275 | 12.309 | 0.6455 | 0 | 45.158
FCW 2535 | Boxelder Creek above Sanitation District | Boxcreek_091123 | boxcreek | 2023-09-11 | NORM | 15:20 |  |  |  | 9.36 | 10.8247 | 1.7 | 3.241 | 4.262 | 8.512 | 8203.887 | 2290.1048 | 99.04 | 0.065 | 4.725 | 77.08 | 233.38 | 0.895 | 47.995 | 12.807 | 0 | 588.484
FCW 2536 | Poudre at Archery Range | ARCH_091922 | archery | 2023-09-11 | NORM | 16:00 |  |  |  | 4.16 | 4.7872 | 2.07 | 3.769 | 0.7365 | 8.443 | 1689.362 | 561.1274 | 20.68 | 0 | 1.95 | 17.88 | 60.34 | 0.335 | 19.807 | 1.196 | 0 | 117.428
FCW 2603 | Poudre at Bellvue Diversion | PBD_092123 | PBD | 2023-09-21 | NORM | 15:45 |  |  |  | 1.65 | 1.5769 | 0.69 | 2.932 | 0.09343 | 7.632 | 866.848 | 115.2516 | 3.94 | 0 | 0.782 | 2.8 | 17.34 | 0.014 | 3.2011 | 0.0334 | 0 | 4.93
FCW 2604 | Poudre at Bellvue Diversion | PBD_092123 | PBD | 2023-09-21 | DUPLICATE | 15:45 |  |  |  | 1.65 | 1.6111 | 0.75 | 3.089 | 0.09881 | 7.686 | 681.899 | 111.5624 | 3.82 | 0.07 | 0.81 | 2.76 | 17.18 | 0.009 | 3.209 | 0.028 | 0 | 4.678
FCW 2611 | Poudre at Lincoln | Lincoln_092923 | lincoln | 2023-09-29 | NORM | 11:38 |  | 437.7 | 17.5 | 10.25 | 10.7 | 1.06 | 3.127 | 0.4205 | 8.285 | 2605.39 | 477.4752 | 18.48 | 0.009 | 2.28 | 13.86 | 53.2 | 0.309 | 21.209 | 1.2173 | 0 | 53.158 | TSS and Turb Confirmed, Storm?
FCW 2612 | Poudre at Timberline | Timberline_092923 | timberline | 2023-09-29 | NORM | 12:24 |  | 859.8 | 18.5 | 27.83 | 28.3 | 6.22 | 4.63 | 1.104 | 8.537 | 3410.97 | 870.8968 | 45.38 | 0.08 | 3.66 | 30.54 | 98.26 | 0.453 | 21.3094 | 4.1584 | 0 | 133.822 | TSS and Turb Confirmed, Storm?
FCW 2613 | Poudre at Prospect | Prospect_092923 | prospect | 2023-09-29 | NORM | 15:15 |  | 805 | 20.8 | 23.81 | 22.2 | 4.46 | 4.178 | 0.9057 | 8.174 | 4266.813 | 952.1971 | 43.56 | 0.111 | 3.44 | 30.42 | 94.3 | 0.462 | 19.884 | 2.842 | 0 | 205.608 | TSS and Turb Confirmed, Storm?
FCW 2614 | Poudre at Archery Range | ARCH_092923 | archery | 2023-09-29 | NORM | 15:55 |  | 1461 | 19.4 | 61.83 | 60.8 | 2.46 | 5.088 | 1.525 | 8.483 | 3876.69 | 1844.7052 | 92.68 | 0.199 | 5.638 | 67.7 | 159.78 | 0.69 | 43.728 | 5.7944 | 0 | 478.62 | TSS and Turb Confirmed, Storm?
FCW 2615 | Boxelder Creek above Sanitation District | BoxCreek_092923 | boxcreek | 2023-09-29 | NORM | 16:35 |  | 2165 | 17.1 | 97.32 | 95.7 | 2.16 | 5.462 | 2.987 | 8.482 | 5176.895 | 2452.4073 | 144.309 | 0.181 | 6.813 | 123.74 | 229.86 | 0.633 | 49.098 | 12.218 | 0 | 555.778 | TSS and Turb Confirmed, Storm?
FCW 2616 | Poudre at Lincoln | Lincoln_100323 | lincoln | 2023-10-03 | NORM | 7:10 |  | 455 | 14.4 | 10.68 | 12.8 | 1.41 | 7.63 | 0.4297 | 7.843 | 2941.296 | 551.2808 | 17.88 | 0.031 | 3.153 | 17.3 | 61.18 | 0.341 | 30.512 | 0.9867 | 0 | 54.682 | TSS and Turb Confirmed, Storm?
FCW 2617 | Poudre at Timberline | Timberline_100323 | timberline | 2023-10-03 | NORM | 7:45 |  | 804.5 | 15.6 | 9.8 | 11.3333 | 4.78 | 6.696 | 1.215 | 8.317 | 2946.85 | 913.3968 | 41.88 | 0.145 | 4.079 | 28.76 | 93.14 | 0.395 | 35.056 | 4.3644 | 0 | 173.39 | TSS and Turb Confirmed, Storm?
FCW 2618 | Poudre at Timberline | Timberline_100323 | timberline | 2023-10-03 | DUPLICATE | 7:45 |  | 804.5 | 15.6 | 10.21 | 11.8868 | 4.85 | 6.882 | 1.286 | 8.229 | 2890.915 | 922.4148 | 42.26 | 0.105 | 4.011 | 28.82 | 93.94 | 0.394 | 35.724 | 4.3185 | 0 | 185.054 | TSS and Turb Confirmed, Storm?
FCW 2619 | Poudre at Prospect | Prospect_100323 | prospect | 2023-10-03 | NORM | 8:00 |  | 781.26 | 15.53 | 5.87 | 7.4545 | 4.49 | 7.039 | 1.016 | 8.03 | 4091.76 | 901.398 | 39.66 | 0.097 | 3.65 | 27.52 | 91.9 | 0.402 | 41.692 | 3.905 | 0 | 171.982
FCW 2620 | Poudre at Archery Range | ARCH_100323 | archery | 2023-10-03 | NORM | 8:15 |  | 1205.4 | 15.17 | 5.28 | 14.1509 | 4.68 | 4.982 | 1.625 | 8.235 | 3811.13 | 1438.7144 | 70.58 | 0.351 | 4.782 | 52.28 | 134.7 | 0.595 | 46.638 | 5.2312 | 0 | 364.578
FCW 2621 | Boxelder Creek above Sanitation District | BoxCreek_100323 | boxcreek | 2023-10-03 | NORM | 8:30 |  | TBD | TBD | 16.57 | 23.7037 | 2.57 | 5.698 | 3.335 | 8.33 | 6118.72 | 3024.7952 | 152.339 | 0.342 | 7.592 | 137.16 | 251.22 | 0.657 | 53.522 | 13.262 | 0 | 819.412
FCW 2659 | Poudre at Bellvue Diversion | PBD_100523 | PBD | 2023-10-05 | NORM | 16:00 |  |  |  | 0.53 | 0.4717 | 1.33 | 2.896 | 0.05114 | 7.471 | 949.871 | 121.4101 | 5.349 | 0.003 | 0.773 | 3.273 | 14.687 | 0.0277 | 4.2128 | 0.0554 | 0 | 4.3957
FCW 2693 | Poudre at Bellvue Diversion | PBD_102723 | PBD | 2023-10-27 | NORM | 13:50 | 9.26 | 154 | 5.9 | 0.4 | 0.48544 | 2.73 | 2.881 | 0.03224 | 7.213 | 890.178 | 117.6172 | 4.887 | 0.007 | 0.959 | 3.339 | 14.209 | 0.0372 | 4.209 | 0.0124 | 0 | 5.1581
FCW 2710 | Poudre at Bellvue Diversion | PBD_110223 | PBD | 2023-11-02 | NORM | 14:35 | 9.46 | 106.1 | 4.9 | 0.4 | 0.78431 | 0.56 | 2.671 | 0.06061 | 7.555 | 857.707 | 112.7263 | 4.68 | 0.01 | 0.78 | 3.405 | 14.04 | 0.0165 | 4.2025 | 0.2325 | 0 | 5.074
FCW 2711 | Poudre at Lincoln | lincoln_110223 | lincoln | 2023-11-02 | NORM | 15:36 | 9.95 | 223.9 | 7.6 | 0.59 | 0.72816 | 4.74 | 1.997 | 0.14505 | 8.255 | 2359.01 | 345.1318 | 12.46 | 0.025 | 1 | 13.76 | 34.1 | 0.205 | 16.64 | 0.371 | 0 | 23.784
FCW 2712 | Poudre at Timberline | timberline_110223 | timberline | 2023-11-02 | NORM | 16:20 | 9.58 | 391.7 | 8.8 | 3.49 | 7.2 | 5.41 | 4.587 | 1.36 | 8.329 | 2764.67 | 953.7533 | 45.2 | 0.18 | 2.885 | 23.34 | 107.8 | 0.285 | 46.552 | 4.2635 | 0 | 184.812
FCW 2713 | Poudre at Archery Range | archery_110223 | archery | 2023-11-02 | NORM | 17:16 | 9.14 | 970.8 | 9.9 | 1.32 | 6.6355 | 4.81 | 3.585 | 1.361 | 8.289 | 3929.48 | 1128.1929 | 54.48 | 0 | 3.71 | 37.4 | 121.82 | 0.455 | 51.334 | 5.0115 | 0 | 241.268
FCW 2714 | Boxelder Creek above Sanitation District | boxcreek_110223 | boxcreek | 2023-11-02 | NORM | 17:47 | 7.73 | 2178 | 11.5 | 15.64 | 15.122 | 3.06 | 3.585 | 4.421 | 8.314 | 12396.88 | 2957.1052 | 169.58 | 0.005 | 5.96 | 118.7 | 266.8 | 0.73 | 53.05 | 16.92 | 0 | 665.914
FCW 2715 | Poudre at Prospect | prospect_110223 | prospect | 2023-11-02 | NORM | 18:25 | NA | 371.2 | 8.5 | 4.91 | 5.4808 | 4.35 | 2.572 | 1.4109 | 8.346 | 340.996 | 585.3695 | 15.2 | 0.005 | 1.75 | 13.58 | 57.48 | 0.255 | 38.618 | 3.2555 | 0 | 153.352
FCW 2716 | Poudre at Bellvue Diversion | PBD_110723 | PBD | 2023-11-07 | NORM | 7:59 | 9.21 | 101.4 | 4.9 | 1.1081 | 0.29412 |  | 3.81 | 0.1083 | 7.68 | 842.668 | 115.9371 | 4.58 | 0.025 | 1.085 | 3.3 | 17.46 | 0.0155 | 3.792 | 0.2545 | 0 | 5.288
FCW 2717 | Poudre at Lincoln | lincoln_110723 | lincoln | 2023-11-07 | NORM | 8:43 | 9.15 | 315.2 | 6.7 | 0.52 | 0.58252 |  | 4.359 | 0.25 | 7.969 | 2205.839 | 375.0677 | 14.64 | 0.05 | 1.41 | 13.56 | 42.3 | 0.23 | 13.652 | 0.491 | 0 | 33.748
FCW 2718 | Poudre at Timberline | timberline_110723 | timberline | 2023-11-07 | NORM | 9:08 | 8.58 | 757.2 | 8.4 | 5.92 | 3.5577 |  | 4.7735 | 1.407 | 8.15 | 2740.185 | 1001.4368 | 42.26 | 0.105 | 3.01 | 29.58 | 115.5 | 0.335 | 51.082 | 3.82 | 0.436 | 182.236
FCW 2719 | Poudre at Prospect | prospect_110723 | prospect | 2023-11-07 | NORM | 9:41 | 10.4 | 805.1 | 8.7 | 2.46 | 2.451 |  | 5.23 | 2.2395 | 8.335 | 24544.84 | 4769.4528 | 188.6095 | 0.11 | 3.09 | 198.86 | 482.2 | 0.37 | 88.342 | 3.353 | 0.839 | 974.244 | Ions Confirmed. Potential bottle contam? Lab measurements very different than field sensor.
FCW 2720 | Boxelder Creek above Sanitation District | boxcreek_110723 | boxcreek | 2023-11-07 | NORM | 10:07 | 10.06 | 2065 | 10.3 | 2.05 | 6.2069 |  | 4.9425 | 8.3815 | 8.31 | 5309.63 | 1478.5019 | 52.02 | 0.11 | 5.29 | 40.9 | 147.44 | 0.69 | 50.418 | 33.336 | 0 | 284.168
FCW 2721 | Poudre at Boxelder Sanitation (Above Boxelder Creek0 | boxelder_110723 | boxelder | 2023-11-07 | NORM | 10:29 | 9.22 | 1044 | 9.2 | 2.77 | 1.8447 |  | 5.95 | 0.716 | 8.299 | 4212.695 | 1284.3899 | 50.32 | 0.13 | 3.38 | 39.48 | 141.9 | 0.42 | 48.908 | 2.674 | 0 | 276.024
FCW 2722 | Poudre at Archery Range | archery_110723 | archery | 2023-11-07 | NORM | 11:53 | 9.07 | 1164 | 11.1 | 4.43 | 7.1845 |  | 5.515 | 1.542 | 8.257 | 3870.75 | 1495.3846 | 67.86 | 0.14 | 5.01 | 51.82 | 164.24 | 0.57 | 50.842 | 4.392 | 0 | 359.794
FCW 2723 | Poudre at Bellvue Diversion | PBD_110923 | PBD | 2023-11-09 | NORM | 14:26 | 9.53 | 94.29 | 5.4 | 0.52 | 0.49505 |  | 3.739 | 0.095 | 8.129 | 959.965 | 125.6755 | 3.92 | 0.011 | 0.99 | 3.1 | 18.8 | 0.017 | 3.3 | 0.257 | 0 | 4.662
FCW 2724 | Poudre at Lincoln | lincoln_110923 | lincoln | 2023-11-09 | NORM | 15:06 | 9.31 | 312.4 | 7.1 | 0.58 | 0.97087 |  | 4.501 | 0.31555 | 8.129 | 2904.735 | 392.2585 | 10.44 | 0.015 | 1.67 | 11.16 | 51.18 | 0.23 | 14.086 | 0.968 | 0 | 34.654
FCW 2725 | Poudre at Timberline | timberline_110923 | timberline | 2023-11-09 | NORM | 15:25 | 9.73 | 754.2 | 8.7 | 3.38 | 2.7451 |  | 3.902 | 1.393 | 8.302 | 2912.82 | 954.012 | 34.8 | 0.15 | 3.04 | 26.28 | 108.66 | 0.32 | 39.038 | 3.463 | 0.428 | 196.512
FCW 2726 | Poudre at Prospect | prospect_110923 | prospect | 2023-11-09 | NORM | 15:57 | 10.65 | 798.9 | 8.9 | 0.88 | 2.0909 |  | 4.315 | 1.776 | 8.166 | 1055.165 | 935.1655 | 39.3 | 0.31 | 3.13 | 29.02 | 114.46 | 0.41 | 48.746 | 3.226 | 0.386 | 181.47
FCW 2727 | Boxelder Creek above Sanitation District | boxcreek_110923 | boxcreek | 2023-11-09 | NORM | 16:16 | 8.22 | 1602 | 10.7 | 18.45 | 26.9091 |  | 4.0405 | 3.4525 | 8.204 | 4110.725 | 1828.039 | 90.16 | 0.11 | 4.26 | 74.8 | 193.84 | 0.68 | 39.302 | 11.28 | 0 | 488.368
FCW 2728 | Poudre at Archery Range | archery_110923 | archery | 2023-11-09 | NORM | 16:44 | 9.56 | 1196 | 9.8 | 3.75 | 3.9604 |  | 4.9335 | 1.7415 | 8.1661 | 3759.185 | 1507.299 | 66.28 | 0.08 | 4.58 | 50.66 | 161.1 | 0.52 | 50.502 | 4.106 | 0 | 352.196
FCW 2729 | Poudre at Bellvue Diversion | PBD_111423 | PBD | 2023-11-14 | NORM | 7:09 | 9.92 | 99.61 | 2.1 | 0.47 | 0.8 |  | 3.907 | 0.1855 | 8.004 | 951.355 | 126.0335 | 4 | 0.029 | 0.98 | 3.2 | 19.08 | 0.017 | 3.352 | 0.607 | 0 | 4.826
FCW 2730 | Poudre at Lincoln | lincoln_111423 | lincoln | 2023-11-14 | NORM | 7:43 | 8.67 | 442.1 | 5.2 | 26.9 | 10.3125 |  | 4.7985 | 0.4849 | 8.017 | 2870.34 | 510.254 | 16.46 | 0.017 | 2.03 | 15.14 | 67.42 | 0.32 | 26.624 | 1.758 | 0 | 48.49 | TSS and Turb Confirmed
FCW 2731 | Poudre at Timberline | timberline_111423 | timberline | 2023-11-14 | NORM | 8:05 | 7.64 | 865.8 | 6.6 | 9.29 | 2.4742 |  | 6.41 | 2.189 | 8.056 | 3470.255 | 1044.158 | 41.6 | 0.13 | 4.14 | 28.24 | 116.44 | 0.4 | 42.6 | 6.741 | 1.091 | 209.926
FCW 2732 | Poudre at Prospect | prospect_111423 | prospect | 2023-11-14 | NORM | 8:48 | 9.39 | 877.9 | 6 | 4.91 | 4.1 |  | 4.8305 | 1.4315 | 8.171 | 3457.095 | 1077.3485 | 43.96 | 0.08 | 3.46 | 31.08 | 122.36 | 0.44 | 56.194 | 4.806 | 0.487 | 186.868
FCW 2733 | Boxelder Creek above Sanitation District | boxcreek_111423 | boxcreek | 2023-11-14 | NORM | 9:10 | 9.06 | 2042 | 8.6 | 68.13 | 54.7 |  | 4.823 | 4.9245 | 8.182 | 5275.77 | 2705.4045 | 140 | 0.07 | 5.74 | 107 | 267.64 | 0.77 | 52.464 | 17.228 | 0 | 636.084
FCW 2734 | Poudre at Boxelder Sanitation (Above Boxelder Creek0 | boxelder_111423 | boxelder | 2023-11-14 | NORM | 9:23 | 9.17 | 1020 | 5.2 | 4.45 | 3.8 |  | 5.135 | 1.053 | 8.152 | 3511.65 | 1202.706 | 44.28 | 0.14 | 3.32 | 37.88 | 136.98 | 0.48 | 42.686 | 2.887 | 0 | 268.564
FCW 2735 | Poudre at Archery Range | archery_111423 | archery | 2023-11-14 | NORM | 9:42 | 8.52 | 1183 | 6.8 | 7.99 | 4.0816 |  | 5.09 | 1.2305 | 8.119 | 3679.48 | 1522.2245 | 62.24 | 0.04 | 4.47 | 51.18 | 161.56 | 0.52 | 45.408 | 4.532 | 0 | 356.974
FCW 2736 | Poudre at Bellvue Diversion | PBD_111623 | PBD | 2023-11-16 | NORM | 8:40 | 9.97 | 99.62 | 2.5 | 0.3 | 0.20202 |  | 2.451 | 0.1641 | 8.022 | 1068.39 | 132.899 | 3.88 | 0.05 | 1.03 | 3.14 | 17.52 | 0.016 | 3.246 | 0.547 | 0 | 4.588
FCW 2737 | Poudre at Lincoln | lincoln_111623 | lincoln | 2023-11-16 | NORM | 9:30 | 9.34 | 392.2 | 5.2 | 0.52 | 0.90909 |  | 2.87 | 0.4546 | 8.074 | 2380.215 | 439.2405 | 13.24 | 0.06 | 1.72 | 13.5 | 60.44 | 0.29 | 19.604 | 1.404 | 0 | 43.458
FCW 2738 | Poudre at Timberline | timberline_111623 | timberline | 2023-11-16 | NORM | 10:30 | 8.45 | 837.6 | 6.9 | 1.81 | 3.3 |  | 3.638 | 1.678 | 8.111 | 3567.295 | 1023.012 | 40.88 | 0.16 | 3.87 | 28.42 | 117.1 | 0.35 | 41.53 | 5.683 | 0.566 | 207.274
FCW 2739 | Poudre at Prospect | prospect_111623 | prospect | 2023-11-16 | NORM | 11:00 | 9.54 | 877.2 | 6.5 | 2.59 | 2 |  | 3.663 | 1.484 | 8.216 | 13665.46 | 3004.5985 | 136.3 | 0.06 | 3.56 | 105.32 | 261.84 | 0.42 | 51.852 | 4.449 | 0.525 | 631.1 | Ions Confirmed. Potential bottle contam? Lab measurements very different than field sensor.
FCW 2740 | Boxelder Creek above Sanitation District | boxcreek_111623 | boxcreek | 2023-11-16 | NORM | 11:30 | 9.85 | 1985 | 9.8 | 1.83 | 2.0408 |  | 4.003 | 4.631 | 8.222 | 5158.085 | 2525.4605 | 133 | 0.06 | 5.7 | 104.1 | 258.3 | 0.8 | 51.344 | 16.598 | 0 | 624.714
FCW 2741 | Poudre at Boxelder Sanitation (Above Boxelder Creek0 | boxelder_111623 | boxelder | 2023-11-16 | NORM | 12:00 | 10.66 | 1059 | 7.4 | 2.2 | 1.6 |  | 3.805 | 1.078 | 8.256 | 4451.6 | 1380.485 | 52.94 | 0.06 | 3.89 | 42.24 | 151.38 | 0.49 | 51.796 | 3.284 | 0 | 293.06
FCW 2742 | Poudre at Archery Range | archery_111623 | archery | 2023-11-16 | NORM | 12:30 | 9.91 | 1245 | 8.5 | 2.03 | 1.5 |  | 4.172 | 1.534 | 8.2 | 3940.065 | 1500.276 | 67.04 | 0.09 | 5.04 | 49.98 | 145.8 | 0.58 | 48.998 | 5.115 | 0 | 383.616
FCW 2744 | Poudre at Lincoln | lincoln_120523 | lincoln | 2023-12-05 | NORM | 14:47 | 11.17 | 373.7 | 4.5 |  |  |  | 2.94 | 0.8126 | 7.957 | 2458.83 | 432.557 | 13.8 | 0.02 | 1.78 | 13.32 | 51.64 | 0.269 | 20.268 | 3.341 | 0 | 43.35
FCW 2745 | Poudre at Timberline | timberline_120523 | timberline | 2023-12-05 | NORM | 15:29 | 10.19 | 791.2 | 5 |  |  |  | 3.162 | 1.9439 | 7.885 | 2994.215 | 955.9465 | 34.22 | 0.19 | 2.44 | 27.3 | 109.2 | 0.293 | 38.14 | 6.546 | 0 | 210.572
FCW 2746 | Poudre at Prospect | prospect_120523 | prospect | 2023-12-05 | NORM | 16:16 | 10.83 | 885.9 | 5 |  |  |  | 3.167 | 1.9204 | 8.163 | 3612.06 | 1062.893 | 46.18 | 0.05 | 2.5 | 30.96 | 117.76 | 0.511 | 61.782 | 6.611 | 0 | 193.04
FCW 2747 | Boxelder Creek above Sanitation District | boxcreek_120523 | boxcreek | 2023-12-05 | NORM | 16:57 | 8.15 | 2099 | 8.7 |  |  |  | 3.817 | 4.802 | 8.391 | 5945.77 | 2760.4285 | 147.9 | 0.08 | 5.58 | 108 | 263.66 | 0.74 | 51.73 | 17.692 | 0 | 726.766
FCW 2748 | Poudre at Archery Range | archery_120523 | archery | 2023-12-05 | NORM | 17:32 | 9.95 | 1352 | 6.4 |  |  |  | 3.921 | 1.563 | 8.298 | 4751.43 | 1761.085 | 73.52 | 0.19 | 4.62 | 56.36 | 170.06 | 0.52 | 58.788 | 4.798 | 0 | 408.468